Площадь и характеристика зданий, сооружений и земельных участков

| Наименование показателя | Всего | Административный корпус | Жилой корпус | Спортивный зал | .Мастерские | Баня-прачечная | Столовая | Отдельно стоящие складские помещения | Гаражи | Животновод. ферма | Овоще-хранилище | Проходная №1 | Проходная №2 | Склад ГСМ | Земельн. угодья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка (КВ.М) | 44242 | 428,5 | 331,6 | 352,2 | 94 78,5 | 122,2 | 276,7 | 149,4 103,8 | 256,2 | - | 176,1 | 19,6 | 33,8 | 28,5 | 509 |
| Количество зданий, сооружений | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Площадь общая |  | 428,5 | 631,6 | 352,2 | 94 78,5 | 122,2 | 276,7 | 149,4 103,8 | 256,2 | - | 176,1 | 19,6 | 33,8 | 28,5 | 509 |
| Проектная мощность (мест) – всего |  | - | 40 | 40 | 14 | 10 | 40 | - | 6 | - | - | - | - | - |  |
| Тип здания (приспособленное – 2, индивидуальный проект – 1, типовой проект – 0) |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Год постройки |  | 1960 | 1973 | 1970 | 1960 1960 | 1960 | 1960 | 1975 1960 | 1954 | - | 1973 | 1960 | 1960 | 1960 |  |
| Этажность |  | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Тип постройки (деревянное, кирпичное) |  | брусчатое | железобетон, | железобетон | брусчатое | кирпичное | кирпичное | кирпичное | кирпичное | - | кирпичное | кирпичное | кирпичное | кирпичное |  |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. |  | 101 | 6104; | 1135 | 20; 2 | 309 | 1004 | 1093 | 403 | - | 157 | 14 | 105 | 14 |  |
| Отопление (центральное – 0, собственная котельная – 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |  |
| Водопровод (есть – 0, нет – 1) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | - |  |
| Канализация (есть – 0, нет – 1) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | - |  |
| Общая оценка состояния здания (удовлетворительное – 0, требуется текущий ремонт – 1, требуется капитальный ремонт – 2, требуется существенная реконструкция – 3, здание ветхое, подлежит ликвидации – 4) |  | 2 | 0 | 2 | 1 1 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 4 |  |